|  |  | Sida Nr |
| --- | --- | --- |
|  |  | Handläggare |
|  | Projektnamn | Projekt Nr |
|  |  | Datum |
|  |  | Rev. Datum |
| Kod PMC PMC.20 PN PNP PNP.1 PNP.11 PNP.112 PNP.1121 PNP.2 PNP.21 | Text APPARATER FÖR BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Apparater med sammansatt funktion för behandling av flytande medium Ritningsbeteckning: RU1 Rekonditioneringsutrustning för värme –och köldn Bärare, lika REFLEX typ Variomat 2-1-60-300, avgasutrustning integrerad med expansionskärl, kontrollerad spädvattenmatning, tryckhållning, styrenhet för förinställda värden och kontroll, samt mekanisk magnetit och slamavskiljning typ SRU-3. Tryckklass: NT6 Högsta drifttemperatur: +70ºC Lägsta drifttemperatur: +4ºC Systemtryck: 3 bar Eldata: 220 V, 6A Intern manöverspänning: 12 VDC RÖRLEDNINGAR mm RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGKONSTRUKTION Ledningar av gjutjärnrör Ledningar av gråjärnrör Ledningar av gråjärnsrör, avloppsrör Ledningar av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör Ritningsbeteckning S1, D2 Avloppsledningar av mufflösa gjutjärnsrör typ MA Fogtyp: Mekanisk koppling typ JET-koppling Ledningar av stålrör Ledningar av stålrör av olegerat stål Ritningsbeteckning: VP Primärledningar SMS 1786, PN 16 till värmeväxlare Bir Ka Energi´s anvisningar skall gälla Licenssvetsning erfordras. | Mängd | Enhet | Rev |